## Blad1
Sammanställning av vattenanalyser
Datum | Typ av vatten | Turbiditet, FNU | pH |  | Järn | Mangan | Antal mo 22C, 3dag (cfu/ml) | Antal långsamväx bakt (cfu/ml) | Ecoli 44C | Koliforma bakt 35C | Intestinala Entreokocker | Bedömning | Övrigt
Rek gränsvärden |  |  | 6,5 till 8 |  | 0.5 | 0.3 | <1000 |  | <1 | <50 |  | Tjänligt
20080828 | Användare | 0.16 | 7.2 |  | <0,05 |  | 280 | 500 | <1 | <1 |  | Tjänligt m anm
20081124 |  | 0.11 | 7.2 |  | <0,05 |  | 130 |  | >100 | >100
20081204 | Användare | 0.2 | 7 |  | <0,05 |  | 1 | <10 | 5 | 5 |  | Otjänligt
20081217 | Användare | [5 empty] | 29 | 40 | 1 | 1 |  | Otjänligt
20090209 | Användare | <0,10 | 7.6 |  | <0,05 | [6 empty] | Tjänligt m anm | Utökat prov
20090209 | Råvatten | [5 empty] | 100 | 420 | 8 | 8 |  | Otjänligt
20090909 | Användare | [5 empty] | 97 | 400 | <1 | <1 |  | Tjänligt m anm
20090916 | Användare | [5 empty] | <1 | 280 | <1 | <1 |  | Tjänligt
20090924 | Användare | [5 empty] | 120 |  | <1 | <1
20090929 | Råvatten | [7 empty] | <1 | <1
20091230 | Användare | <0,10 | 7.7 |  | <0,05 |  | 13 | 500 | <1 | <1 |  | Tjänligt
2010
20100409 | Råvatten | [5 empty] | 40 |  | <1 | <1
20100804 | Råvatten1 | [5 empty] | 170 | 180 | <1 | <1
20100805 | Användare | <0,1 | 7.7 |  | 0.05 |  | 1 | <10 | <1 | <1 |  | Tjänligt m anm | Utökat
20100805 | Råvatten 2 | [5 empty] | 100 | 170 | <1 | <1
20100805 | Råvatten 3 | [5 empty] | 70 | 270 | <1 | <1
20100823 | Råvatten | [5 empty] | <10 | 20 | <1 | <1
2011
20110428 | Användare | 0.53 | 7.7 |  | 0.12 |  | <1 | 20 | <1 | <1 |  | Tjänligt
20111220 | Användarw | 0.89 | 7.6 |  | 0.16 |  | 1 | 140 | <1 | <1 |  | Tjänligt
2012
20120530 | Användare | <0,1 | 8.3 |  | <0,05 |  | <1 | <10 | <1 | <1 |  | Tjänligt
20120815 | Användare | 0.12 | 7.8 |  |  | 0.05 | 10 | 20 | <1 | <1 |  |  | Utökat
20121221 | Användare | 0.46 | 7.6 |  | 0.12 |  | 11 | 20 | <1 | <1
2013
20130118 | Råvatten | [5 empty] | 44 | 80 | <1 | <1
20130422 | Användare | [5 empty] | <1 | <10 | <1 | <1
20130712 | Användare | 0.16 | 7.6 |  | 0.07 | 0.2 | [6 empty] | Utökat
20131104 | Användare | 16 | 7.8 |  | 2.9 |  | <1 | <10 | <1 | <1 |  | Tjänligt m anm
20131220 | Användare | 0.19 | 7.5 |  | 0.05 |  | 2 | 480 | <1 | <1
2014
20140513 | Råvatten | 1.2 | 7.7 |  | 0.26 |  | <1 | <10 | <1 | <1
20140812 | Användare | <0,1 | 8.1 |  | 0.02 | 0.2 | <1 | <10 | <1 | <1 |  |  | Utökat
20141027 | Användare | 0.17 | 7.6 |  | 0.05 |  | <1 | <10 | <1 | <1
20141223 | Användare | 0.22 | 7.6 |  | <0,02 |  | 6 | 30 | <1 | <1
2015
20150330 | Råvatten | [5 empty] | <10 | 50 | <1 | <1
20150520 | Användare | 0.38 | 7.6 |  | 0.07 |  | 9 | 10 | <1 | <1 |  |  | Hemmavid
20150928 | Råvatten | 1.5 |  |  | 0.26 | 0.28 | <10 |  | <1 | <1
20150928 | Användare | 0.47 | 7.6 |  | 0.11 | 0.14 | [5 empty] | Tjänligt m anm. Mangan
20151116 | Användare | 0.34 |  |  | <0,02 | 0.14 | 10 | 20 | <1 | 2 |  | Tjänligt m anm. Koliforma. OBS felmärkt "Råvatten" på analysen. | Sören K
20151211 | Råvatten | [5 empty] | 1 | <10 | <1 | <1 |  | Tjänligt
20151223 | Råvatten | [5 empty] | <1 | <10 | <1 | <1 |  | Tjänligt
2016
20160321 | Användare | [5 empty] | <1 | <10 | <1 | <1 |  | Tjänligt
20160617 | Användare | [5 empty] | <1 | <10 | <1 | <1 |  | Tjänligt
20160824 | Användare | [5 empty] | <1 | <10 | <1 | <1 |  | Tjänligt
20161215 | Råvatten | [5 empty] | <10 | 20 | <1 | <1
2017
20170124 | Användare | [5 empty] | 21 | 110 | <1 | <1 |  | Tjänligt
20170530 | Användare | [5 empty] | 12 | 100 | <1 | <1 |  | Tjänligt
20170728 | Användare | [5 empty] | 3 | <10 | <1 | <1 |  | Tjänligt
20171102 | Användare | <0,1 | 7.5 |  | <0,05 | 0.1 | [5 empty] | Tjänligt m anm. Mangan.
20171102 | Råvatten | 0.37 |  |  | 0.06 | 0.24 | <10 |  | <1 | <1 |  | Anges ej
20171102 | Användare | [5 empty] | 2 | 40 | <1 | <1 |  | Tjänligt
20171220 | Användare | [5 empty] | <1 | <10 | <1 | <1 |  | Tjänligt
2018
20180424 | Användare | [5 empty] | 2 | 10 | <1 | <1 |  | Tjänligt
20180925 | Användare | <0,1 | 7.5 |  | <0,05 | 0.23 | 110 | 110 | <1 | <1 |  | Tjänl m anmärkning; odlingsbara mo 3 dygn, mangan och lukt
20180925 | Användare | [5 empty] | 17 | 20 | <1 | <1 |  | Tjänligt
20181022 | Användare | 0.1 | 7.5 |  | <0,05 | 0.29 | 2 | <10 | <1 | <1 |  | Tjänligt m anm
20181022 | Råvatten | 0.75 |  |  | 0.15 | 0.27 | 2 | <10 | <1 | <1 |  | Färg 5. Tjänligt m anm (kemiskt) resp tjänligt (mo). | Råvatten taget i källan/vattenverket.
20181213 | Användare | 0.75 | 7.6 |  | 0.21 | 0.27 | <1 | 10 | <1 | <1 |  | Tjänligt
20181213 | Råvatten | [5 empty] | <10 |  | <1 | <1
20181213 | [5 empty] | 0.27 | [5 empty] | Tjänligt | Radon 516
2019
20190114
20190524 | [6 empty] | <1 | <10 | <1 | <1 |  | Tjänligt
20191018 | Råvatten | 0.72 |  |  | 0.15 | 0.24 | <10 |  | <1 | <1 |  | Ingen bedömn. | Färg <5.
20191018 | Användare/Bygdegården | 0.66 | 7.5 |  | 0.24 | 0.21 | <1 | 10 | <1 | <1 |  | Otjänligt pga tydlig lukt av lösningsmedel. | Provet taget ur kranen i köket närmast diskmaskinen.
20191121 | Användare/Hemmavid | [5 empty] | 7 | 10 | <1 | <1 |  | Tjänligt | Begärt luktanalys på detta men det utfördes ej.
20191205 | Lukt | [10 empty] | Tjänligt | Prov taget för luktanalys vid Röda Backa, Bygdegård (köket) samt utkastaren bygdegården
20191223 | Användare | [5 empty] | 2 | <10 | <1 | <1 |  | Tjänligt
2020
20200401 | Användare | [5 empty] | <1 | 10 | <1 | <1 |  | Tjänligt
20200625 | Användare | <0,1 | 7.6 |  | <0,05 | 0.13 | 3 | <10 | <1 | <1 |  | Tjänl m anm (mangan). | komplett analys kem + pesticid
20201124 | Råvatten | 0.35 |  |  | 0.09 | 0.27 | 10 |  | <1 | <1 |  | Ingen bedömning på råvatten.
20201125 | Användare | <0,1 | 7.5 |  | <0,05 | 0.05 | <1 | <10 | <1 | <1 |  | Tjänligt m anm (mangan)
2021
20210407 | Användare | [5 empty] | <1 | <10 | <1 | <1 |  | Tjänligt
20210706 | Användare | [5 empty] | 8 | 50 | <1 | 2 |  | Tjänligt m anm (koliforma bakt)
20210831 | Användare | [5 empty] | 13 | 40 | <1 | <1 |  | Tjänligt
20211124 | Råvatten | 0.31 |  |  | 0.07 | 0.12 | <10 |  | <1 | <1 |  | Ingen bedömning
20211124 | Användare | 0.14 | 7.6 |  | <0,05 | <0,02 | 43 | 210 | <1 | <1 |  | Tjänligt
20211221 | Användare | [5 empty] | 4 | 10 | <1 | <1 |  | Tjänligt
2022
20220426 | Användare | [5 empty] | 6 | 10 | <1 | <1 |  | Tjänligt
20221125 | Råvatten | 0.12 |  |  | <0,05 | 0.21 | 60 |  | <1 | <1 |  | Råvatten, ingen bedömning
20221125 | Användare | 0.13 | 7.7 |  | <0,05 | 0.03 | 4 | <10 | <1 | <1 |  | Tjänligt
2023
Datum | Typ av vatten | Turbiditet, FNU | pH |  | Järn | Mangan | Antal mo 22C, 3dag (cfu/ml) | Antal långsamväx bakt (cfu/ml) | Ecoli 44C | Koliforma bakt 35C | Intestinala Entreokocker | Bedömning | Övrigt
Gränsvärden |  | 1,5 FNU | 6,5-9,5 |  | mg/l | (max 0,05) mg/l | "Ingen onormal förändring" | Ingen onormal förändring | Påvisad i 100 ml | Påvisad i 100 ml
20230203 | Användare | [5 empty] | 54 | 90 | <1 | <1
20230504 | Användare | [5 empty] | 3 | <10 | <1 | <1 | <1
20230808 | Användare | [5 empty] | >300 | 1000 | 78 | 97 | 56 | Otjänligt, trasig manchett
20230824 | Råvatten | [7 empty] | <1 | 42 | 1
20230831 | Användare | [5 empty] | 2 | <10 | <1 | <1 | <1
20231016 | Råvatten | 0.16 |  |  | 0.06 | 0.24 |  |  | <1 | <1 | <1
20231016 | Användare | <0,1 | 7.5 |  | <0,05 | 0.08 | 100 | 100 | <1 | <1 | <1 | Förhöjda halter av koliforma bakt, pga av att man lagrar vatten i egen hydrofor?
Datum | Typ av vatten | Turbiditet, FNU | pH | Aluminium, Al | Järn, Fe | Mangan, Mn | Antal mo 22C, 3dag (cfu/ml) | Antal långsamväx bakt (cfu/ml) | Ecoli 44C | Koliforma bakt 35C | Intestinala Entreokocker | Bedömning | Övrigt
Gränsvärden/rapporteringsgräns |  | 1,5 FNU | 6,5-9,5 | Max 0,2 mg/l | Max 0,2 mg/l | Max 0,05 mg/l | "Ingen onormal förändring" | Ingen onormal förändring | Påvisad i 100 ml | Påvisad i 100 ml
20240209 | Användare | [5 empty] | 1 | <10 | <1 | <1 | <1